                                                                                                                                                                                  130136
Dražby a aukcie, s. r. o.
Jilemnického 4012/30, 036 01 Martin, 
IČO 36 751 642, IČ DPH : SK 202 23 55 170
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka:  18739/L

tel. : 043/ 422 41 68
OZNÁMENIE O DRAŽBE

Dražby a aukcie, s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle § 17 zákona  č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných  dražbách a o doplnení zákona č .323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti  ( Notársky poriadok )  v znení neskorších predpisov zverejňuje na základe návrhu  nasledovné oznámenie o dražbe
Označenie dražobníka : 
Dražby a aukcie, s.r.o.


sídlo: Jilemnického 4012/30, 036 01 Martin


konajúci : Martin Hudec, konateľ


IČO : 36 751 642, IČ DPH : SK 202 23 55 170

Zapísaný v OR Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka číslo:  18739/L
Označenie navrhovateľa :
Hypo Collector, s.r.o.


Sídlo: Jablonové 116, 900 54 Jablonové 
konajúci: PaeDr. Branislav Sivok, konateľ

IČO: 46 526 382
Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 78898/B
	Miesto konania dražby :
	v priestoroch budovy na ulici Jilemnického 4012/30, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 14

	Dátum konania dražby :
	2.9.2013

	Čas konania dražby :
	10:00 hod.

	Opakovanie dražby :
	prvá dražba

	

	Predmet dražby :
	Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trebišov, obci Trebišov, katastrálne územie Trebišov, vedené na správa katastra Trebišov na LV č. 3773 v podiele 1/1 ako:

· stavba – rodinný dom súp. č. 2310 na ulici Budovateľská, postavený na pozemku C-KN parc. č. 1271/6

· pozemok C-KN parc. č. 1271/6 o výmere 600 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

· pozemok C-KN parc. č. 1271/17 o výmere 304 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria



	Opis predmetu dražby :
	Nehnuteľnosť sa nachádza ako je vidno na situácii na okraji obce v prílohe a snímke z KN mapy, v obytnej zóne- intraviláne obce Trebišov v kraji Košickom, od Krajského mesta do tejto okrajovej  časti 51km, na bočnej ulici Budovateľskej v zóne nových a rozostavaných rodinných domov 1500m od obecného úradu, objekt je orientovaný na na rovine, pôvodne postavený pre účely rodinného bývania. Umiestnený je vedľa spevnenej prístupovej komunikácie. Ulica je s povrchom asfaltovým, sú verejné parkoviská je kultúrny dom, je autobus 500m, je pošta aj základná škola, je obchod s potravinami, obecný, úrad, kultúrne zariadenia, ihriská.... Parkovanie je umožnené na verejnej komunikácii alebo na priľahlom pozemku. Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru obce, blízkosť kultúrnych objektov, blízka rekreačná oblasť, komunikačných a dopravných väzieb ku centru obce, hodnotím ako vhodnú na bývanie v tejto časti obce.
Ide o rodinný dom solový so záhradou v intraviláne s bytom 3i a garážou. Podľa fotodokumentácie, je v stave priemernom, opustený, nevhodný na bežný prenájom. Objekt je napojený na vodovod, kanalizáciu, elektriku a plyn. V súčasnosti nie je objekt využívaný pre rodinné bývanie, neprenajatý. Nepredpokladá sa zmena účelu v budúcnosti.



	Opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza:
	Rodinný dom č.s. 2310  na pozemku parc. č. 1271/6
Dvojpodlažný nepodpivničený murovaný rodinný dom, samostatne stojaci v uličnej zástavbe rodinných domov v rovinatom teréne na ulici Budovateľskej.  Vek domu je určený na základe kolaudačného rozhodnutia, podľa ktorého sa dom začal užívať v roku 1990. 
Popis od Ing.Titka:
Zatriedenie objektu pre účely ocenenia podľa KS a JKSO:
a) obytný dom je dom, v ktorom zo súčtu podlahovej plochy všetkých miestností v dome pripadajú aspoň dve tretiny na byty, včítane bytov a častí bytov, ktoré sú užívané na iné účely ako na bývanie, ako i vedľajšie miestnosti a príslušenstvo patriace k bytom. Pri zisťovaní tohto pomeru podlahových plôch sa neprihliada na priestory prístupné všetkým obyvateľom domu a iným osobám, na iné spoločné vedľajšie miestnosti a vedľajšie priestory (napr. schodište a chodby, spoločné práčovne a sušiarne, pôjdové a pivničné priestory), na miestnosti pre poľnohospodársku výrobu, ani na vedľajšie stavby postavené na pozemku (napr. garáže, poľnohospodárske objekty, malé prevádzky, drevárne, kôlne)
b) rodinný dom je obytný dom, v ktorom je viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností určená na bývanie. Rodinný dom môže mať najviac tri samostatné byty a najviac dve nadzemné podlažia a podkrovie. Na základe vyššie uvedených charakteristík charakterizujem oceňovaný objekt ako rodinný dom a pre účely ocenenia ho zaraďujem medzi budovy pre bývanie JKSO 803 611 1 - domy rodinné jednobytové - domy izolované so zvislými konštrukciami murovanými z tehál a tvárnic a obvodovým plášťom murovaným z tehál a tvárnic, kde predpokladaná životnosť budov pre bývanie murované s hr. nad 30 - 45 cm je 100 rokov.      
- KS - 111 0 - Jednobytové domy
Použité katalógy rozpočtových ukazovateľov porovnávacieho objektu:  Výpočet východiskovej hodnoty rodinného domu je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov vytvorených v zmysle Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb vydanej (ISBN 80-7100-827-3) Žilinskou univerzitou v EDIS - vydavateľstve ŽU v apríli 2001, 2. vydanie. Rozpočtové ukazovatele rodinného domu sú vytvorené na m2 zastavanej plochy jednotlivých podlaží domu v zmysle citovanej metodiky s tým, že pri tvorbe sú zohľadnené koeficienty konštrukcie, vybavenia a zastavanej plochy jednotlivých podlaží. Tieto vytvorené rozpočtové ukazovatele, ktoré sú v cenovej úrovni 4Q/1996 sú upravené najaktuálnejším známym platným indexom nárastu cien stavebných prác, ktorý bol publikovaný Štatistickým úradom SR do cenovej úrovne 3. štvrťrok roku 2013.
Popis technického riešenia oceňovaného rodinného domu:  
Základy: Dom  je založený na základoch - základových pásoch z prostého monolitického betónu prekladného lomovým kameňom s vodorovnou hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti. 
Zvislé nosné konštrukcie: Zvislé nosné obvodové konštrukcie sú vymurované v skladobnej hrúbke múrov 300 - 400 mm. 
Zvislé výplňové konštrukcie: Vnútorné deliace priečky sú vymurované z tehál.
Vnútorné omietky: - vápenná hladká čiastočne poškodená najmä na prízemí v kuchyni
Povrchová úprava fasád: - z brizolitovej škrabanej omietky s obkladom sokľa z lomového štiepaného kameňa do výšky ± 0,000 prízemia. Lomovým štiepaným kameňom sú obložené aj južná a východná stena garáže vo výške prízemia.
Vodorovné nosné konštrukcie:
Strešná konštrukcia: - drevený pultový krov. Strešná krytina je z hladkého pozinkovaného plechu.
Stropy: - nad jednotlivými podlažiami sú stropy z monolitických železobetónových stropných dosiek
Podlahy: Povrchy podláh so zohľadnením záťažovosti priestorov a stupňa prevádzky sú z keramickej dlažby, PVC, cementového poteru a hrubej betónovej podlahy
Výplňové konštrukcie: - Okná sú typové drevené zdvojené s medziokennými lamelovými horizontálnymi hliníkovými žalúziami. V izbe nad garážou na poschodí sú pôvodné drevené okno a drevené balkónové dvere vymenené za plastové s tepelnoizolačnými dvojsklami
- Dvere sú typové dýhované plné alebo s výplňou na báze drevenej hmoty osadené do oceľových zárubní
ELI rozvody:
- napäťová sústava v 1. NP je 3NPE - 50 Hz, 400/230 V s poistkovými automatmi z CYKY káblov
- napäťová sústava v 2. NP je len 220 V - 50 Hz s poistkovými automatmi z CYKY káblov
Vedenia vedené pod omietkami. 
Rozvody vody: - studenej aj teplej z pozinkovaných rúr
Kanalizácia: - z PVC rúr z kuchyne, práčovne, kúpelne a 2-x WC
Kúrenie: - ústredné teplovodné etážové s teplotným spádom 90/70 s rozvodmi z oceľových rúr, vykurovacími telesami rebrovými liatinovými a kotlom ÚK na zemný plyn, ktorý bol umiestnený v kotolni na prízemí domu. V čase miestnej obhliadky kotol ÚK bol zdemontovaný a nenachádzal sa v dome.
Ohrev teplej vody: - v samostatnom zásobníku s ohrevom vody na ELI umiestnenom v kotolni v 1. NP
Bleskozvody: Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti nie je dom chránený proti úderom blesku rozvodmi bleskozvodov.
Slaboprúdové rozvody: - nie sú urobené
Dom je neobývaný a nie je na ňom prevádzaná pravidelná údržba. 
1. Nadzemné podlažie
V 1. NP sú urobené rozvody studenej aj teplej vody z pozinkovaných rúr, kanalizácie z WC, práčovne a kuchyne z PVC rúr, ELI aj motorickej s poistkovými automatmi a zemného plynu. Vykurovanie je teplovodné etážové s vykurovacími telesami rebrovými liatinovými. Okná sú drevené zdvojené s vnútornými lamelovými horizontálnymi hliníkovými žalúziami. Dvere sú typové dýhované hladké plné alebo s výplňou na báze drevnej hmoty v oceľových zárubniach. 

Dispozične sa v 1. NP nachádzajú:

01.01.) Zádverie s podlahou z keramickej dlažby

01.02.) Chodba s podlahou z keramickej dlažby

01.03.) Hala s podlahou z PVC a železobetónovým monolitickým schodiskom s úpravou nášlapnej plochyz PVC

01.04.) Kuchyňa s podlahou z cementového poteru, šporákom na zemný plyn s rúrou na zemný plyn, odsávačom pár, rozvodom studenej aj teplej vody s obyčajnou vodovodnou batériou, nerezovým kuchynským drezom s odkvapkávačom v typovej kuchynskej linke dľžky 300 cm na báze drevnej hmoty, keramickým obkladom za šporákom aj kuchynskou linkou, dreveným obkladom východnej steny výšky 1,75 m. V kuchyni je dosť poškodená omietka, ktorej vrchná vrstva sa odlupuje od jadra

01.05.) Špajza s podlahou z cementového poteru

01.06.) Práčovňa s podlahou z keramickej dlažby, plechovou smaltovanou vaňou s keramickým obkladom, keramickým umývadlom, keramickým obkladom stien po strop a rozvodmi studenej aj teplej vody s obyčajnými vodovodnými batériami

01.07.) WC s podlahou z keramickej dlažby a keramickým obkladov stien výšky 165 cm

01.08.) Kotolňa s podlahou z cementového poteru, zásobníkovým ohrievačom TÚV na ELI. Kotol ÚK bol zdemontovaný

01.09.) Garáž s hrubou betónovou podlahou 

2. Nadzemné podlažie
Na podlaží - 2. NP sú urobené rozvody ELI svetelnej ELI, studenej aj teplej vody z pozinkovaných rúr, kanalizácie z PVC rúr z kúpelne a WC. Vykurovanie je ústredné etážové teplovodné z oceľových rúr a vykurovacími telesami liatinovými rebrovými. Okná typové drevené zdvojené s medziokennými lamelovými horizontálnymi hliníkovými žalúziami.2Dvere sú typové dýhované plné alebo s výplňou na báze drevenej hmoty osadené do oceľových zárubní. 

Dispozične sa na poschodí - 2. NP nachádzajú:

02.01.) Izba s podlahou z cementového poteru a loggiou z terazzovej dlažby

02.02.) Hala s podlahou z cementového poteru

02.03.) Izba s podlahou z cementového poteru a loggiou z terazzovej dlažby

02.04.) Izba  s podlahou z cementového poteru

02.05.) šatník s podlahou z cementového poteru

02.06.) Kúpelňa s podlahou z keramickej dlažby, plechovou smaltovanou vaňou s keramickým obkladom, keramickým umývadlom, keramickým obkladom stien po strop,  rozvodmi studenej aj teplej vody s obyčajnými vodovodnými batériami 

Drobná stavba: Letná kuchyňa s chlievom na parc. č. 1271/6
Letná kuchyňa s chlievom je postavená vo dvore západne za domom na parcele KN č. 1721/6 v roku 1990. Je to samostatne stojaca budova podpivničená čiastočne pod miestnosťou letnej kuchyne. Má doplnkovú funkciu k rodinnému domu a tvorí jeho príslušenstvo. Letná kuchyňa 
     Zastavaná plocha letnej kuchyne je:
  4,05*7,16 = 29,00 m2, čo je viacej ako 25 m2 
V zmysle Stavebného zákona FZ ČSSR č. 50/76 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z. sa teda nejedná o drobnú stavbu. 
Drobnými stavbami v zmysle Stavebného zákona § 139b - Pojmy stavebného poriadku odst. (5) sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, ....) a ktoré podstatne nemôžu ovplyvniť životné prostredie a to prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5,00 m, napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
    Letná kuchyňa s chlievom tvoria príslušenstvo k rodinnému domu, preto ju oceňujem samostatne ako jednoduchú stavbu.    
Zatriedenie objektu pre účely ocenenia podľa KS a JKSO:
     Pre účely ocenenia letnú kuchyňu zaraďujem z dôvodu, že tvorí príslušenstvo k hlavnej stavbe - rodinnému domu a že podobný druh objektov nie je zaradený v JKSO, medzi budovy pre bývanie JKSO - 803 691 1 - Domy rodinné jednobytové - domy rodinné jednobytové - ostatné so zvislou nosnou konštrukciou murovanou z tehál a tvárnic a obvodovým plášťom murovaným z tehál a tvárnic.
KS - 111 0 - Jednobytové budovy    
Použité katalógy rozpočtových ukazovateľov porovnávacieho objektu: 
     Výpočet východiskovej hodnoty letnej kuchyne je vykonaný pomocou rozpočtového ukazovateľa vytvoreného podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb vydanej Žilinskou univerzitou v EDIS - vydavateľstve ŽU v apríli 2001, 2. vydanie,  ISBN 80-7100-827-3. Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený v zmysle citovanej metodiky na m2 zastavanej plochy s tým, že pri tvorbe je zohľadnený koeficient konštrukcie, vybavenia a zastavanej plochy. Tento rozpočtový ukazovateľ, ktorý je v CÚ 4.Q/1996 je upravený najaktuálnejším známym platným indexom nárastu cien stavebných prác, ktorý bol publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky do cenovej úrovne 2. štvrťrok roku 2010 a ktorý je pre odbor 800 - Stavebníctvo 2,161. 
Popis technického riešenia oceňovanej letnej kuchyne: 
Základy:
Letná kuchyňa je založená na základoch - základových pásoch z prostého monolitického betónu na zhutnenom štrkopieskovom lôžku s vodorovnou hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti. 
Zvislé nosné konštrukcie:
Zvislé nosné konštrukcie sú murované zo škvárobetónových tvárnic so skladobnou hrúbkou múrov 300 mm. Deliace priečky sú vymurované z tehál CDm.
Vnútorné omietky:

- brizolitové nahadzované
Povrchová úprava fasád:
- brizolitová nahadzovaná omietka bez obkladu sokľa
Vodorovné nosné konštrukcie:
Strešná konštrukcia:
- drevená sedlová. Strešná krytina je z hladkého pozinkovaného plechu.  
Stropy:
- strop nad podpivničením aj nad prízemím sú zo železobetónovej monolitickej stropnej dosky
Podlahy:
- 1NP sú podlahy z cementového poteru. 1PP nie je urobená podlaha.
Výplňové konštrukcie:
- Okná typové drevené zdvojené. Podpivničenie je bez okien.
- Dvere typové hladké plné osadené do oceľových zárubní.
Klampiarske konštrukcie:
- úplné strechy bez oplechovania parapetov z pozinkovaného plechu
ELI rozvody:
- svetelné aj motorické
Rozvody vody: 
- studená voda s obyčajnou vodovodnou batériou
Kanalizácia:
- z PVC rúr z kuchynského drezu
Kúrenie:
- bez kúrenia
Ohrev teplej vody:
- bez ohrevu TÚV
Rozvod plynu: 
- nie je urobený
Bleskozvody:
- nie je urobený
Vnútorné vybavenie:
- šporák na propán bután, plechový smaltovaný drez zavesený bez obkladu stien
1. Podzemné podlažie
Prvé podzemné podlažie založené do 2,0m bez zvislej izolácie proti zemnej vlhkosti, bez okien, podlaha udusaná hlina
1. Nadzemné podlažie
Prvé nadzemné podlažie,  výbava:
1.) Letná kuchyňa s podlahou z cementového poteru, plechovým smaltovaným drezom v časti kuchynskej linky, šporákom na propán bután, rozvodom studenej vody s obyčajnou vodovodnou batériou
2.) Chodba s hrubou betónovou podlahou
3.) Chliev s hrubou betónovou podlahou 
Plot: Oplotenie dvora a predzáhradky od ulice
Oplotenie dvora a predzáhradky od miestnej komunikácie z východnej strany. Výplň plota tvoria kovové plnostenné valcované L profily navarené na kovových zvlakoch a kovových stĺpikoch s betónovými základmi okolo stĺpikov bez podmurovky s dvojkrídlovými plotovými vrátami z kovového rámu s výplňou z plnostenných valcovaných L profilov a plotovými vrátkami tej istej konštrukcie. Priemerná výška oplotenia je 80 cm. Postavené v roku 1990 na parc.č.1271/6. Odborne stanovená životnosť 50 rokov.
Plot: Oplotenie dvora a záhrady od susednej parcely
Oplotenie dvora a záhrady západne za domom a za letnou kuchyňou od susednej parcely zo severnej strany s výplňou z profilovaného vlnitého VSŽ plechu na kovových zvlakoch, kovových stĺpikoch a betónovým prahom po celej dĺžke oplotenia postavené na pozemkoch parc. č. C KN 1271/6 a 1271/17 v roku 2002. Priemerná výška oplotenia je 205 cm. Oplotenie má dvoje kovové plotové vrátka s výplňou z profilovaného vlnitého VSŽ plechu. na parc.č.1271/6. Odborne stanovená životnosť 50 rokov.
Plot: Oplotenie vo dvore
Oplotenie vo dvore od juhovýchodného rohu domu k susedovmu domu z kovového rámu na kovových stĺpikoch s betónovými základmi okolo stĺpikov s výplňou z drevených latiek stolársky opracovaných zvislo upevnených v kovovom ráme. Výška oplotenia je 205 cm. Postavené v roku 2008 na parcele C KN č. 1271/6.  Oplotenie má jedny jednokrídlové kovové vráta s výplňou z drevených latiek stolársky opracovaných zvislo upevnených v kovovom ráme a jedny plotové vrátka tej istej konštrukcie. Odborne stanovená životnosť 50 rokov.
Vonkajšia úprava: vodomerná šachta
šachta vodomerná z roku 1990 na parc.č.1271/6. Odborne stanovená životnosť 50 rokov.
Vonkajšia úprava: Vodovodná prípojka
Prípojka vody z PE rúr DN 25 napojená na mestský vodovod. Prípojka je vedená v predzáhradke východne pred domom na parc. č. 1271/6. Postavená v roku 1990. Odborne stanovená životnosť 50 rokov.
Vonkajšia úprava: Kanalizačná prípojka
Prípojka kanalizácie z rúr PVC vedená severne za domom a v predzáhradke po parc. č. 1271/6 zaústená do verejnej kanalizácie. Odvádza odpadové vody z kuchyne, kúpeľne, splachovacieho WC a práčovne. Postavená v roku 1990. Odborne stanovená životnosť 50 rokov.
Vonkajšia úprava: Plynová prípojka
Prípojka plynu z asfaltojutovaných rúr vedená v predzáhradke rovnobežne so spevnenou plochou pred garážou k severovýchodnému rohu domu. Postavená v predzáhradke na pozemku parc. č. C KN 1271/6 v roku 1990.  Prípojka je vedená v predzáhradke k severovýchodnému rohu domu, pri ktorom vychádza zo zeme a ďalej je vedená po severnej fasáde domu do kotolne ku kotlu ÚK. Odborne stanovená životnosť 50 rokov.
Vonkajšia úprava: Chodníky
Chodníky z prostého monolitického betónu s povrchovou úpravou z terazzovej dlažby kladenej do malty na podkladný betón. Chodníky postavené vo dvore na parcele KN č. 1271/6 od plotových vrátok k vstupu do domu a pozdĺž domu z južnej a západnej strany za domom a od letnej kuchyne k zadnému vstupu do domu v roku 1990.  Chodníky sú poškodené, terazzová dlažba sa odlupuje od podkladaného betónu. Chodníky potrebujú opravu. Odborne stanovená životnosť 30 rokov.
Vonkajšia úprava: Spevnená plocha pred garážou
Spevnená plocha z prostého monolitického betónu s povrchovou úpravou z terazzovej dlažby kladenej do malty na podkladný betón postavená vo dvore východne pred vstupom do garáže vstavanej do domu na parcele KN č. 1271/6 v roku 1990.  Spevnená plocha je poškodená, terazzová dlažba sa odlupuje od podkladného betónu. Odborne stanovená životnosť 30 rokov.


	Opis práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
	C1: Pod V 1804/08 zriadenie záložného práva v prospech Hypo Collector, s.r.o., so sídlom Jablonové 116, 900 54 Jablonové, IČO: 46526382, k nehnuteľnostiam CKN pozemkom parc.č. 1271/6, parc.č. 1271/17, stavbe rod.dom čs. 2310 na parc.č. 1271/6 - 1329/08

C2: Exekútorský úrad, Pribinova 1, 075 01 Trebišov, JUDr. Ing. Štefan Varga, Exekúčny príkaz Ex 169/11 na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam CKN parc.č.1271/6, 1271/17 a stavby rod.domu čs.2310 na parc.č.1271/6, B2 v 1/1, Z 2391/11 - 1512/11

Exekútorský úrad Košice, súdny exekútor JUDr. Peter Molnár, Kupeckého 29, 040 01 Košice. Exekučný príkaz Ex Or0447/12 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: stavba rodinný dom súp.č. 2310 na parc.č. 1271/6 a pozemky parc.č. 1271/6, 1217/17, pod B-2 v 1/1. Z 1200/12 - 824/12

Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Matej Kršiak, Čsl.tankistov 212, 841 06 Bratislava. Exekučný príkaz EX 5636/2011-19 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: stavba rodinný dom súp.č. 2310 na parc.č. 1271/6 a pozemky parc.č. 1271/6, 1271/17, pod B-2 v 1/1. Z 2384/12 -1702/12

Poznámky:

Poznamenáva sa. Exekútorský úrad Košice, súdny exekútor JUDr. Peter Molnár, Kupeckého 29, 040 01 Košice. Upovedomenie Ex Or0447/12 o začatí exekúcie a zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: stavby rodinný dom súp.č. 2310 na parc.č. 1271/6 a pozemky parc.č. 1271/6, 1217/17. P 181/12 - 607/12

Poznamenáva sa: Hypo Collector, s.r.o., Jablonove 116, 900 54 Jablonove. Oznámenie o začatí realizácie záložného práva na nehnuteľnosti: stavba rodinný dom súp.č. 2310 na parc.č. 1271/6 a pozemky parc.č. 1271/6, 1271/17, pod B-2 v podiele 1/1. P 148/13 - 378/13

Iné údaje:

Zápis chránených ložiskových území Z 1325/07 - 1084/07

Zmena záložného veriteľa č.561806370 zo dňa 7.02.2013, Z 592/13 - 596/13



	Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
	Navrhovateľom dražby je záložný veriteľ Hypo Collector, s.r.o., so sídlom Jablonové 116, 900 54 Jablonové, IČO: 46 526 382
V zmysle § 151ma ods. 3 pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého    

 záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.



	Dátum vyhotovenia znaleckého posudku:

	16.7.2013

	Číslo znaleckého posudku:
	126/2013


	Znalec :
	Ing. Miroslav Ferkl, Hviezdoslavova 52/4, 036 01 Martin
                                

	Odbor znalca :
	stavebníctvo

	
	

	Odvetvie znalca :
	odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby a poruchy stavieb

	
	

	Všeobecná hodnota nehnuteľnosti:
	  43.400,00 €

	
	

	Najnižšie podanie :
	  43.400,00 €

	
	

	Najnižšie prihodenie :
	       500,00 €

	
	

	Účastník dražby :
	Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002  Z.z. a ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie. Ostatné  osoby  platia vstupné vo výške 3,32 €. V prípade, že účastníkom dražby je právnická osoba, je povinná predložiť výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace.


	Výška dražobnej zábezpeky :
	    3.000,00 €

	
	

	Spôsob zloženia dražobnej 

zábezpeky:                     
	bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti na účet dražobníka/ notárskou  úschovou / zložením v hotovosti do pokladne dražobníka /


	Adresa, číslo účtu 

dražobníka na zloženie 

dražobnej zábezpeky:
	1. 1 pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Martin,  č. účtu  26 22 02 75 22 / 1100  VS  130136
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Martin, č. účtu 26 22 02 75 22 / 1100  VS  130136
3. pri notárskej úschove – príjemca z notárskej úschovy : Dražby a aukcie, s.r.o., so sídlom Jilemnického 4012/30, 036 01 Martin, IČO: 36 751 642.


	Lehota na zloženie 

dražobnej zábezpeky:      
        
	Do otvorenia dražby



	Doklad preukazujúci
zloženie dražobnej 

zábezpeky:
	1. originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie finančných prostriedkov z účtu navrhovateľa za predpokladu ich následného pripísania na účet dražobníka 
2. originálom potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti vydaného bankou 

3. originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy.



	Spôsob vrátenia dražobnej 

zábezpeky:                                  
	Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby, bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.



	Možnosť zloženia dražobnej 

zábezpeky platobnou kartou 

alebo šekom:


	Nie


	Úhrada ceny dosiahnutej

vydražením:                  
	Cenu dosiahnutú vydražením do 6.638,78 € je vydražiteľ povinný uhradiť ihneď po príklepe, nad túto sumu do 15 dní, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby   nedohodnú inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu spôsobmi uvedenými pri zložení dražobnej zábezpeky formou bezhotovostného prevodu na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka, pričom táto sa započítava vydražiteľovi do ceny  dosiahnutej vydražením. V prípade bankovej záruky je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka. Účtom dražobníka sa vo všetkých prípadoch myslí účet vedený v Tatra banka, a.s., pobočka Martin č. účtu 26 22 02 75 22 / 1100 VS  130136


	Obhliadka predmetu dražby:
	1. obhliadka      20.8.2013              11:30 hod.
2. obhliadka      21.8.2013              11:30 hod.
V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č. 0905 500 828, 0918 112 719.


	Podmienky odovzdania

predmetu dražby:                  
Poučenie podľa § 21 Zákona č. 527/2002 Zb.

Upozornenie:


	1. Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Užívacie právo odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením  na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.

2. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa udelenia príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľom predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia



	Priebeh dražby osvedčí 

notárskou zápisnicou:                 
	Notár JUDr. Vladimír Kostovčák, Severná 14, 036 01 Martin


V Bratislave, dňa 18.7.2013
Navrhovateľ
Dražobník

___________________________
___________________________

Hypo Collector, s.r.o.
Dražby a aukcie, s.r.o.

PaeDr. Branislav Sivok
Martin Hudec
Konateľ
Konateľ 
Rovnopis Oznámenia o dražbe s overeným podpisom navrhovateľa je v zmysle §17 ods. 7 zákona č. 527/2002 Z.z. uložený v sídle dražobníka
